**Złączka kolumnowa**

Z rozetą, ZZ

Z½" - Z¾″, bez nakretki, 2 sztuki

Numer: **865127.2P**

Opis do specyfikacji

Złączka kolumnowa z rozetą.

Bez nakrętki.

H.64 mm.

Z½″ - Z¾″.

Chromowany mosiądz.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.