Złączka kolumnowa

Luxe, ZZ

Z½" - Z¾″, 2 sztuki

Numer: 870027.2P

Opis do specyfikacji

Złączka kolumnowa luxe.

Wysunięcie 45 mm.

H.70 mm, Ø14.

Z½″ - Z¾″.

Chromowany mosiądz.

Dostarczane w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.