Gwintowana rozeta

W1/2", Ø 60

H.15 mm, 2 sztuki

Numer: 824615.2P

Opis do specyfikacji

Gwintowana rozeta.

W1/2", Ø 60, H.15 mm.

Lity mosiądz.

Dostarczana w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.