**Przedłużka chromowana**

Ø24 - L.100 mm

ZW1/2"

Numer: **822115**

Opis do specyfikacji

Przedłużka z chromowanego mosiądzu .

ZW1/2".

Ø24, L.100 mm.

30 lat gwarancji.