**Zawór na kolumnie**

Z ruchomą wylewką

Głowica Long-Life, Z½"

Numer: **D2553**

Opis do specyfikacji

Zawór na kolumnie z głowicą Long-Life.

Chromowane pokrętło DELTA.

Ruchoma wylewka rura Ø22.

H.190 mm, L.150 mm..

Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3l/min.

Korpus i wylewka z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.