Zawór do zlewu

Wylwaka L.200 mm

Głowica Long-Life, Z½"

Numer: D275200

Opis do specyfikacji

Zawór ścienny do zlewu z głowicą Long-Life.

Chromowane pokrętło DELTA.

Ruchoma wylewka.

Antyosadowe sitko wypływowe nastawione na 3l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Z½″.

Wylewka L.200 mm.

30 lat gwarancji.