Zawór

Stojący

Głowica, ZZ½"

Numer: D273015

Opis do specyfikacji

Zawór stojący z głowicą.

Chromowane pokrętło DELTA.

ZZ½″, pionowe przyłącze, poziome wyjście.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

30 lat gwarancji.