ADLACTION

Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1/2"

H.90 mm

Numer: 23015

Opis do specyfikacji

Amortyzator uderzeń hydraulicznych ADLACTION z tłokiem i sprężyną ze stali nierdzewnej.

Surowy mosiądz.

Amortyzuje najmniejsze zmiany ciśnienia i uderzenia hydrauliczne do 20 barów.

W1/2", H.90 mm.

30 lat gwarancji.