**ADLACTION**

Amortyzator uderzeń hydraulicznych W3/4"

H.92 mm

Numer: **23020**

Opis do specyfikacji

Amortyzator uderzeń hydraulicznych ADLACTION z tłokiem i sprężyną ze stali nierdzewnej.

Surowy mosiądz.

Amortyzuje najmniejsze zmiany ciśnienia i uderzenia hydrauliczne do 20 barów.

W3/4", H.92 mm.

30 lat gwarancji.