ADLACTION

Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1"

H.98 mm

Numer: 23026

Opis do specyfikacji

Amortyzator uderzeń hydraulicznych ADLACTION z tłokiem i sprężyną ze stali nierdzewnej.

Surowy mosiądz.

Amortyzuje najmniejsze zmiany ciśnienia i uderzenia hydrauliczne do 20 barów.

W1", H.98 mm.

30 lat gwarancji.