ADLACTION

Amortyzator uderzeń hydraulicznych W1"1/4

H.103 mm

Numer: 23033

Opis do specyfikacji

Amortyzator uderzeń hydraulicznych ADLACTION z tłokiem i sprężyną ze stali nierdzewnej.

Surowy mosiądz.

Amortyzuje najmniejsze zmiany ciśnienia i uderzenia hydrauliczne do 20 barów.

W1"1/4, H.103 mm.

30 lat gwarancji.