**Wąż kuchenny o jakości spożywczej**

Czarny L.0,95 m

Numer: **433095CH**

Opis do specyfikacji

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Zbrojone PVC w miejscu największego oddziaływania siły.

Nakrętka obrotowa przeciw skręcaniu węża.

Wąż odporny na temperaturę sięgającą 70°C i ciśnienie maksymalne 5 barów.

Część zamienna do zestawów do mycia wstępnego.