Ruchoma wylewka rurowa w kształcie S, L.200

Akcesoria do gastronomii

Wylewka do napełniania

Numer: 943200110

Opis do specyfikacji

Wylewka rurowa W3/4" w kształcie S z chromowanego mosiądzu, L.200.

Ruchoma wylewka ø22.

Sitko wypływowe typu gwiazda z mosiądzu.

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do instalacji jako wylewka dolna lub górna na armaturze ściennej.