Złączka prosta STOP

Z zaworem odcinającym i zakrywającą nakrętką

ZW3/8" L.45 mm

Numer: 825212

Opis do specyfikacji

Złączka STOP ze zintegrowanym zaworem odcinającym.

Zakrywająca nakrętka.

ZW3/8" L.45 mm.

Niklowany mosiądz.

30 lat gwarancji.