Ścienna bateria wannowo-natryskowa

Bateria mechaniczna, uchwyt ażurowy

Ze standardowymi mimośrodami

Numer: 2252S

Opis do specyfikacji

Mechaniczna bateria wannowo-natryskowa.

Głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Automatyczny przełącznik wanna/prysznic z blokadą zabezpieczającą przy niskim ciśnieniu wody: przełącznik, który pozostaje w pozycji PRYSZNIC, nawet wtedy, gdy ciśnienie wody spada.

Górny uchwyt ażurowy.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".

30 lat gwarancji.