Higieniczne wyjście BIOSAFE W22/100

1 sztuka

Numer: 923022

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE W22/100 do modeli 25061T1, 2506T1 i H9726.

Bez siatki lub przegród w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacji wody w elementach wewnętrznych, co ogranicza rozwój bakterii.

Element wykonany z Hostaformu® (antyosadowy materiał).

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Produkt pakowany po 1 sztuce.

Może być zamontowane jedynie na armaturze umywalkowej z ograniczonym wypływem, aby zagwarantować poprawny strumień wody bez rozprysków.