Ścienny dozownik mydła w płynie - 0,5 l

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego

Delikatne uruchamianie - Inox 304: satyna

Numer: 510586

Opis do specyfikacji

Ścienny dozownik mydła z funkcją delikatnego uruchamiania.

Dozownik mydła w płynie lub żelu dezynfekującego (wodno-alkoholowego).

Odporny na wandalizm model zamykany na zamek wpuszczany ze standardowym kluczem DELABIE.

Obudowa z bakteriostatycznego Inoxu 304.

Jednoczęściowa obudowa na zawiasach ułatwia serwisowanie i utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: odpowiedni dla każdego, również osób z niepełnosprawnością i dzieci.

Antyblokada: jedno przyciśnięcie to jedna doza, nawet w przypadku przytrzymania przycisku.

Antywyciekowa (wodoszczelna) pompa dozująca z ochroną przed marnotrawstwem.

Zbiornik z szerokim otworem: ułatwia napełnianie go z dużych pojemników.

Zbiornik zapobiegający trwałemu zastojowi mydła.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie: Inox 304 w wykończeniu satynowym.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 l.

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Kompatybilny z żelem dezynfekującym (wodno-alkoholowym).

30 lat gwarancji.