**Ścienny dozownik mydła w płynie, 0,5 litra**

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego

Delikatne uruchamianie, Inox 304 epoksyd biały

Numer: **510584**

Opis do specyfikacji

Ścienny dozownik mydła z delikatnym uruchamianiem.

Dozownik mydła w płynie lub żelu wodno-alkoholowego.

Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek i uniwersalnym kluczem DELABIE.

Pokrywa Inox 304 bakteriostatyczny.

Jednoczęściowa pokrywa (z jednego elementu) z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.

Przycisk z delikatnym uruchamianiem: przystosowany do wszystkich, osób niepełnosprawnych, dzieci...

Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego przytrzymania przycisku.

Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).

Zbiornik z szerokim otwarciem: ułatwia napełnianie pojemnikami o dużej pojemności.

Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.

Okienko kontroli poziomu mydła.

Wykończenie Inox 304 epoksyd biały.

Grubość Inoxu: 1 mm.

Pojemność: 0,5 litra.

Wymiary: 90 x 105 x 185 mm.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.

Kompatybilny z żelem wodno-alkoholowym.

Ścienny dozownik mydła z 30-letnią gwarancją.