Mocowania ścienne

Do stelaża TEMPOFIX 3

Numer: 578MUR

Opis do specyfikacji

Zestaw mocowań do górnej części stelaża TEMPOFIX 3:

2 mocowania ścienne z chromowanego metalu. Do wzmocnienia górnej części stelaża.

Do zamocowania jeśli posadzka nie jest nośna.

30 lat gwarancji.