Podtynkowy podajnik na ręczniki papierowe

Podtynkowy

Inox 304 satynowy

Numer: 510712S

Opis do specyfikacji

Podtynkowy podajnik na ręczniki papierowe.

Bakteriostatyczny Inox 304, satynowy.

Drzwiczki z zamknięciem na zamek i uniwersalny klucz DELABIE.

Niewidoczne mocowania.

Pojemność: 400 do 600 odcinków.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wymiary: 122 x 330 x 435 mm.

30 lat gwarancji.