**Umywalka ścienna PMR XS**

Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę

Numer: **120400**

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1¼".

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,9 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 3411400015]