Umywalka ścienna PMR XS

Inox 304: satyna

Bez otworu na armaturę

Numer: 120400

Opis do specyfikacji

Umywalka ścienna.

Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,9 kg. [Poprzedni numer katalogowy: 3411400015]