**Umywalka na postumencie BAILA**

Inox 304 satynowy

Bez otworu na armaturę

Numer: **120170**

Opis do specyfikacji

Umywalka na postumencie, wysokość 830 mm. Wewnętrzna średnica umywalki: 310 mm.

Prawdziwy element dekoracyjny.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez otworu na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1''1/4. Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 12 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0210170015]