Ścianka 1200 mm do umywalki zbiorowej CANAL

Inox 304 satynowy - L. 1200 mm

Numer: 100250

Opis do specyfikacji

Ścianka do umywalki zbiorowej CANAL.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Długość: 1200 mm.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0011800002]