**Poidełko na postumencie ILHA**

Inox 304 satynowy

Ze zintegrowaną armaturą - H. 915 mm

Numer: **180100**

Opis do specyfikacji

Poidełko na postumencie.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 0,8 mm.

Wysokość: 915 mm.

W zestawie zawór do płukania ust: chromowany, natychmiastowe zamknięcie z regulacją wypływu, przyłącze Z3/8".

Korek z płaskim sitem bez śruby: łatwe czyszczenie i odporność na wandalizm.

Podtynkowy, pionowy odpływ wody 1"1/4.

Waga: 9,6 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0810100000]