Odporna na wandalizm deska sedesowa

Do modeli S21/700

Odporna na wandalizm - Czarna - Polietylen

Numer: 101619

Opis do specyfikacji

Deska sedesowa bez pokrywy, 360 x 12 x 433 mm.

Model odporny na wandalizm z polietylenu: wytrzymały i łatwy do czyszczenia.

Zawiasy z Inoxu 304.

Kolor: czarny.

Do modeli WC S21 i 700.

Dostarczana z mocowaniami.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 1108021601]