Umywalka chirurgiczna z niską tylną ścianką

Inox 304 satynowy - 1 stanowisko

Bez otworu na armaturę

Numer: 181020

Opis do specyfikacji

Wisząca umywalka chirurgiczna z tylną ścianką o wysokości 75 mm.

Przystosowana do szpitali i placówek opieki zdrowotnej.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe. Grubość Inoxu: 1,2 mm.

L.700 mm, 1 stanowisko. Bez otworu na armaturę.

Gładka powierzchnia i zaokrąglone brzegi ułatwiające czyszczenie.

Odpływ z prawej strony. Bez przelewu. Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14296.

Waga: 10,6 kg.

30 lat gwarancji.