Wisząca komora gospodarcza

Inox 304 satynowy

Numer: 180170

Opis do specyfikacji

Komora gospodarcza (brudownik) mocowana na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Gładka powierzchnia ułatwiająca czyszczenie.

Uchylna kratka z Inoxu na zawiasach.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Waga: 5,1 kg.

30 lat gwarancji.

[Poprzedni numer katalogowy: 0711170000]