Ścienny podajnik ręczników papierowych - 500 sztuk

Do ręczników papierowych typu ZZ

Inox 304: satyna

Numer: 510601S

Opis do specyfikacji

Ścienny podajnik ręczników papierowych.

Bakteriostatyczny Inox 304 w wykończeniu satynowym.

System podawania ręczników papierowych pojedynczo, przystosowany do większości ręczników dostępnych na rynku.

Zamknięcie na zamek ze standardowym kluczem DELABIE.

Okienko kontroli ilości ręczników.

Pojemność: 500 sztuk.

Wymiary: 120 x 275 x 360 mm.

Możliwość zamówienia osobno opakowania ręczników papierowych typu ZZ (nr 6606).

30 lat gwarancji.