Pisuar wiszący DELTA

Inox 304 podwójne wykończenie -  Zasilanie wody z tyłu

Numer: 134772

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący, bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Podwójne wykończenie: wnętrze miski błyszczące, a zewnętrzna strona miski satynowa.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z tyłu (podtynkowy).

Podtynkowy odpływ wody. Niewidoczny syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej ze stali nierdzewnej.

Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami i śrubami antykradzieżowymi TORX.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 dla spłukiwania przy użyciu 2 l wody.

Waga: 7,5 kg.

30 lat gwarancji.