**Umywalka do zabudowy z Inoxu COMMISSARIAT**

Inox 304 satynowy

Numer: **160330**

Opis do specyfikacji

Umywalka do zabudowy, do instalacji zaściennej w pomieszczeniu technicznym.

Wewnętrzne wymiary wnęki: 290 x 290 x 350 mm.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Przystosowana do zakładów karnych, komisariatów, aresztów itp.

Odporność na wandalizm: dopływ i odpływ wody niedostępne dla użytkownika.

Dostarczana bez armatury. Zalecana armatura elektroniczna: nr 447100.

Waga: 12,5 kg.

30 lat gwarancji.