Umywalka elektroniczna SXS z Inoxu

Inox 304 satynowy - Uruchamiana elektronicznie - Bez ścianki

Z armaturą i dozownikiem mydła

Numer: 184310

Opis do specyfikacji

Uruchamiane elektronicznie umywalka mocowana na ścianie.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Bez ścianki.

Dostarczana z baterią elektroniczną ze zintegrowanym elektrozaworem zasilanym na baterie oraz z dozownikiem mydła lub żelu wodno-alkoholowego z Inoxu 304.

Dostarczana z korkiem 1"1/4. Bez przelewu.

Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 3 l/min.

Maksymalna higiena: brak kontaktu dłoni z armaturą, elektrozawór antystagnacyjny, antybakteryjne spłukiwanie okresowe.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 4,1 kg.

30 lat gwarancji.