**Mimośrody**

Zasięg: 12 mm - Standardowe - Funkcja STOP/CHECK

Z1/2" Z3/4" - L.62 mm - 2 sztuki

Numer: **855755.2P**

Opis do specyfikacji

Standardowe mimośrody o zasięgu manewrowym 12 mm.

Z1/2" - Z3/4".

L.62 mm.

Rozeta Ø65.

Z funkcją STOP/CHECK:

- Funkcja STOP: wbudowany zawór odcinający.

- Funkcja CHECK: kontrola szczelności zaworów zwrotnych, jeśli są one zamontowane w baterii (patent DELABIE).

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.