**Złączka prosta**

Z1/2" Z3/4"

L.90 mm - 2 sztuki

Numer: **855755UK.2P**

Opis do specyfikacji

Złączka prosta do instalacji zaściennej w szachcie technicznym.

Z1/2" - Z3/4".

L.90 mm.

Rozeta Ø65.

Chromowany mosiądz.

Z funkcją STOP/CHECK:

- Funkcja STOP: wbudowany zawór odcinający.

- Funkcja CHECK: kontrola szczelności zaworów zwrotnych, jeśli są one zamontowane w baterii (patent DELABIE).

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.