**Złączka prosta**

Z1/2" - Z3/4"

L.90 mm, 2 sztuki

Numer: **855755UK.2P**

Opis do specyfikacji

Prosta złączka do instalacji zaściennej.

Z½" - M¾".

L.90 mm.

Rozeta Ø65.

Chromowany mosiądz.

Z funkcją STOP/CHECK:

- Funkcja STOP: zintegrowany zawór odcinający.

- Funkcja CHECK: sprawdzenie szczelności zaworów zwrotnych, jeśli bateria je posiada (patent DELABIE).

Dostarczany w ilości 2 sztuk.

30 lat gwarancji.