Zestaw podłączeniowy do WC dla OzN

Do stelaża TEMPOFIX 3

Numer: 578PMR

Opis do specyfikacji

Przedłużona rura spłukująca Ø32, L.580 mm.

Element łączący Ø55.

30 lat gwarancji.