Pisuar wiszący FINO

Inox 304 satynowy - Zasilanie wody z góry

Numer: 135110

Opis do specyfikacji

Indywidualny pisuar wiszący bez kołnierza.

Kompatybilny ze standardowymi stelażami dostępnymi na rynku.

Bakteriostatyczny Inox 304. Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Dopływ wody z góry (natynkowy).

Poziomy, podtynkowy lub natynkowy odpływ wody. Niewidoczny syfon.

Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu dzięki płycie montażowej  ze stali nierdzewnej.

Dostarczany z syfonem 1"1/2. Dostarczany z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 13407 do spłukiwania 2 l wody.

Waga: 3,5 kg.

30 lat gwarancji.