Spryskiwacz odporny na uderzenia

Z regulacją strumienia

Numer: 433011

Opis do specyfikacji

Spryskiwacz z regulacją strumienia i odporną na uderzenia końcówką.

Ergonomiczny uchwyt z osłoną stabilizującą chwyt.

Wnętrze mechanizmu odporne na środki chemiczne.

Temperatura maksymalna: 50°C.

Ciśnienie maksymalne: 12 barów.

Możliwość zablokowania otwartego wypływu dzięki obręczy na uchwycie spryskiwacza.

Wąż podłączany za pomocą szybkozłączki z możliwością demontażu.

30 lat gwarancji.