**Czarny zestaw do mycia wstępnego - bez armatury**

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka rurowa

Czarny wąż - Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: **433722**

Opis do specyfikacji

Czarny zestaw ze spryskiwaczem, bez armatury.

Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.

Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200:

- Pełny wypływ po 1/4 obrotu.

- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Zestaw ten składa się z części zamiennych, służących do konserwacji urządzeń do mycia wstępnego.