Czarny zestaw do mycia wstępnego - bez armatury

Z zaworem czerpalnym i ruchomą wylewką rurową

Czarny wąż i spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym

Numer: 433622

Opis do specyfikacji

Czarny zestaw do mycia wstępnego bez armatury, przystosowany do intensywnej eksploatacji w kuchniach profesjonalnych.

Urządzenie z zaworem czerpalnym z ruchomą wylewką rurową L.200:

- Pełny wypływ po 1/4 obrotu pokrętła.

- Głowica suwakowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.

Czarny spryskiwacz Z1/2" z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min na wyjściu (nr 433010).

Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.

Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.

Niska kolumna 3/4" z Inoxu.

Regulowana obręcz mocująca do ściany.

Sprężynowa prowadnica z Inoxu.

30 lat gwarancji.

Ten model zestawu do mycia wstępnego, bez armatury, składa się z części zamiennych do urządzeń do mycia wstępnego.