Rurka zasilająca

Do pisuarów DELABIE DELTA

W1/2"

Numer: 757162

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca do pisuarów DELABIE DELTA.

W1/2".

Pasuje do serii armatury natynkowej TEMPOMATIC 4, TEMPOSOFT, TEMPOSTOP 3 i TEMPOSTOP.

30 lat gwarancji.