Napowietrzacz EKO

1,4 l/min

Z16,5/100

Numer: 925716.2P

Opis do specyfikacji

Napowietrzacz dający strumień deszczowy.

1,4 l/min.

Perlator wkręcany Z16,5/100.

Zgodny z wymogami certyfikatów ekologicznych.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.