Napowietrzacz EKO

1,4 l/min

Z24/100

Numer: 925724.2P

Opis do specyfikacji

Napowietrzacz o strumieniu deszczowym.

1,4 l/min.

Z24/100 i W22/100.

Do montażu w obudowie.

Zgodny z wymogami certyfikatów ekologicznych.

Produkt pakowany po 2 sztuki.

30 lat gwarancji.