**Waż do zwijarki**

L. 15 m

Numer: **435576**

Opis do specyfikacji

Wąż L. 15 m do zwijarki 5675T2 i 5676T2.

Maksymalna temperatura wody: 70°C.

Maksymalne ciśnienie: stale 20 barów.