Higieniczne wyjście BIOSAFE W22/100

50 sztuk

Numer: 923022.50P

Opis do specyfikacji

Higieniczne wyjście BIOSAFE W22/100 do modeli 25061T1, 2506T1 i H9726.

Bez siatki lub przegród w kontakcie z wodą.

Wypływ 5 l/min.

Brak możliwości stagnacji wody w elementach wewnętrznych, co ogranicza rozwój bakterii.

Element wykonany z Hostaformu® (antyosadowy materiał).

Obudowa z chromowanego mosiądzu.

Produkt dostarczany w ilości 50 sztuk.

Może być zamontowane jedynie  na armaturze umywalkowej z ograniczonym wypływem, aby zagwarantować poprawny  strumień wody bez rozprysków.