**Umywalka wisząca UNITO**

Inox 304 satynowy

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę

Numer: **121830**

Opis do specyfikacji

Umywalka mocowana na ścianie, 395 x 405 mm.

Prosty i ponadczasowy kształt.

Bakteriostatyczny Inox 304.

Wykończenie satynowe.

Grubość Inoxu: 1,2 mm.

Wykończenie zapobiegające skaleczeniom.

Z centralnym otworem Ø35 na armaturę.

Dostarczana z korkiem 1"1/4.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami.

Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 14688.

Waga: 3,6 kg.

30 lat gwarancji.