Rurka zasilająca

Do pisuaru DELABIE DELTACERAM

W1/2"

Numer: 757118

Opis do specyfikacji

Rurka zasilająca do pisuaru DELABIE DELTACERAM.

W½".

Pasuje do gam armatury natynkowej TEMPOMATIC 4, TEMPOMATIC 3, TEMPOSOFT i TEMPOSTOP.

30 lat gwarancji.