Przełącznik podtynkowy

WW1/2"

Numer: 260020

Opis do specyfikacji

Przełącznik podtynkowy umożliwia ustawienie wypływu z wylewki stałej lub ze słuchawki natryskowej.

Chromowany mosiądz.

Przyłącze 1/2".

30 lat gwarancji.