Elektroniczny dozownik mydła BINOPTIC - stojący

Dozownik mydła w płynie lub piance

Zasilanie sieciowe - Inox 304: chrom - Rurka 1,2m

Numer: 512121P

Opis do specyfikacji

Elektroniczny, stojący dozownik mydła.

Dozownik mydła w płynie lub w piance.

Bezdotykowe działanie: automatyczna detekcja dłoni przez detektor na podczerwień.

Wylewka z chromowanego Inoxu 304.

Pompa dozująca z ochroną przed marnowaniem mydła.

Niezależna skrzynka elektroniczna do montażu pod umywalką.

Automatyczny dozownik mydła: zasilanie sieciowe z transformatorem 230/6 V.

Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości 3 000 mPa·s, czyli 3 000 cP, lub specjalnego mydła w piance.

Długość wylewki: 105 mm.

Dostarczany z elastyczną rurką 1,20 m do zbiornika zewnętrznego (brak zbiornika w zestawie).

30 lat gwarancji.

CE.