Ruchoma wylewka rurowa L.300

Wylewka dolna

H.80 L.300

Numer: 943300110

Opis do specyfikacji

Dolna wylewka rurowa W3/4" z chromowanego mosiądzu.

Ruchoma wylewka Ø22 H.80 L.300.

Mosiężne sitko typu GWIAZDA.

Gładkie wnętrze ogranicza nisze bakteryjne.

Do armatury ściennej.